勐海县2018年一季度城镇燃气监管工作情况

今年一季度检查行动主要针对全县18个瓶装液化气供气站，即：中国石化集团西南石油局 6个供气站（县城区1个、打洛2个、勐遮1个、勐混1个、勐满1个），西双版纳石化集团12个供气站（县城区3个、打洛4个、勐遮2个、勐混1个、勐阿1个、西定1个）。针对存在的隐患问题县住建局提出整改措施和建议，对全县18个瓶装液化气供气站燃气经营许可证均已过期的问题，要求整改完毕后，按程序申报办理《燃气经营许可证》，及时消除隐患，确保防控防范工作落实到位。