勐海县安全生产监督管理局

工作简报

（第21期）

勐海县安全生产监督管理局办公室                       2018年4月20日

消除安全隐患整治危化品市场

2018年4月19日，勐海县安全生产监督管理局联合布朗山乡安监办共6人组成检查组对布朗山乡危化品经营市场开展安全检查。检查组查看了布朗山矿山加油站及人员密集场所安全情况。重点检查加油站制度建设、油库安全管理、散装油登记、应急值班及员工安全培训等情况，发现一般安全隐患4点，提出整改意见6条，发现布朗山街道路边违规存储柴油1处。

经调查发现，邓某某安全意识不强，在未上报有关部门备案也没有任何安全防护措施的情况下，将一个铁皮简易制成的油罐放置路边存柴油，用于工程施工用油。经执法人员现场勘查，发现该施工队加油点没按程序依法设立，没有安全生产责任制度和管理制度，也没有操作规范及事故应急预案，柴油储存场所不符合安全要求。执法人员当场责令其停止违法行为。检查组对邓某某私自存储油料的严重性、安全问题进行了批评教育。4月19日下午，该非法私自储存的成品油已全部清理，铁皮已撤除，及时消除了安全事故隐患。