勐海县安全应急管理局

工作简报

（第34期）

勐海县应急管理局办公室                              2020年3月27日

勐海县应急管理局持续开展复产复工企业疫情防控及安全生产检查

3月25日至26日，勐海县应急管理局非煤矿山股、危化股工作人员继续对申请复工复产的危化企业和工贸企业开展复工复产检查服务，确保企业安全生产和疫情防控“双到位”。

检查组相继检查了云南建投第二水利水电建设有限公司施工工地和4家加油站、1家工贸企业，本次检查主要针对企业安全复工复产和疫情防控方案、员工培训记录以及物资储备和人员值班表等内容进行了检查。检查过程中发现云南建投第二水利水电建设有限公司炸药库等重点区域缺乏警示标志；部分加油站存在以下安全隐患：1.加油站进出口无限速标志。2、站内无安全警示标志。3.配电房未配备绝缘防护品。4.罐区应增设消防用品柜，消防沙池。5.发电机排烟管无阻火器。6.厨房使用液化气。7.安全生产集中整治台账不完善。8.卸油口无静电接电。

针对检查中发现的问题，检查人员要求企业做好以下工作:一是全力做好疫情防控。把防范境外输入作为当前防控重点，继续完善人员管控、健康排查、防疫宣传、环境消毒、物资储备等工作;二是加强安全生产和疫情防控宣传教育。要求企业一手抓好安全生产，一手抓好疫情防控，增强员工防护意识和能力，引导员工及时佩戴口罩，严格执行安全操作规程，坚决做到先安全、再生产，不安全、不生产;三是认真落实企业主体责任，对查出的问题和隐患严格按照“五落实”的要求，制定整改措施，认真进行整改，确保整改落实到位，严防各类生产安全事故的发生。