海水务许〔2020〕1号

勐海县水务局关于准予曼熙茗苑建设项目

水土保持方案的行政许可决定书

勐海振思实业发展有限公司：

你单位于2019年12月27日向本机关提出曼熙茗苑建设项目水土保持方案审批的申请，本机关于2019年12月27日依法受理。本机关组织专家对该方案进行了技术审查，评审时间不计算在行政许可期限内。经审查，该方案符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，本机关决定准予你单位曼熙茗苑建设项目水土保持方案的行政许可。

建设项目在本行政许可自发布之日起二年内未开工建设的，建设单位应在二年期满30日前向本机关申请延期，二年期满未开工建设也未申请延期或提出延期申请但未获得批准的，本行政许可自动失效。

本机关将按有关规定向你单位送达《勐海县水务局关于曼熙茗苑建设项目水土保持方案的批复》。

勐海县水务局

2020年1月6日

勐海县水务局办公室                         2020年1月6日印发

勐海县水务局关于曼熙茗苑建设项目

水土保持方案的批复

曼熙茗苑建设项目水土保持方案《行政许可申请书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、曼熙茗苑建设项目位于勐海县城东北部勐海县工业园区内，周边有214国道、K22县道，项目区四周有规划道路，项目区南侧为曼兴路，交通运输条件较便利。项目为新建建设类项目，建设内容有：住宅、商业，以及相应的停车位、绿化、道路、供电、消防、给排水等基础和配套设施。

项目所在地属于省级“重点预防区”，同意本工程水土流失防治标准执行建设类一级防治标准。同意项目水土流失防治目标为：建设期渣土防护率92%，表土防护率95%；设计水平年末水土流失总治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土防护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率21%。

二、方案的编制符合水土保持有关法律法规和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）等技术规范、规程及标准的要求，基本达到可行性研究深度要求。

三、同意项目水土流失防治责任范围面积为11.87hm2，包括项目各组成部分的占地范围。

四、同意对工程选址、占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价，同意主体工程中具有水土保持功能措施的评价。主体工程设计中具有水土保持功能且计入水保投资的措施有：（1）工程措施：透水砖铺设0.12hm2，雨水管网1910m；（2）植物措施：景观绿化41542.35m2，植草砖铺设0.35hm2；（3）临时措施：基坑排水沟1620m。同意水土流失预测内容及方法。经预测，项目扰动原地貌、损坏土地及植被面积为11.87hm2；建设期水土流失面积11.87hm2；自然恢复期水土流失面积4.50hm2；损坏植被面积为2.14hm2。项目建设区原生水土流失量为159.75t，项目建设可能产生的水土流失总量为2698.50t，新增水土流失量为2538.75t，新增水土流失主要区域为建构筑物区、道路硬化区、绿化区。施工期为重点监测时段。

五、同意方案拟定的水土流失防治措施体系及防治措施布设。方案新增的水土保持措施有：临时措施：土工布覆盖66500m2，临时排水沟360m，临时沉沙池2座，车辆清洗池1座。

六、同意水土保持监测时段、内容和方法。项目共布置3个监测点，监测时段至设计水平年结束。同意将项目水土流失防治分区划分为建构筑物区、道路硬化区、绿化区等3个分区。

七、同意水土保持投资估算的编制依据、方法和成果。

八、同意水土保持效益分析内容，通过各种防治措施的有效实施，施工期渣土防护率达到98%，表土保护率为96%；设计水平年项目区水土流失治理度达到99.9%，土壤流失控制比达1.42，渣土防护率达到98%，表土保护率达到96%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率为35.01%，各项指标全部达到方案目标值。

九、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照水土保持方案加强项目建设过程中各项水土保持设施实施及管理，落实水土保持“三同时”制度。

（二）项目建设中各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；施工过程中产生的充土（渣）要及时清运至水土保持方案中确定的专门存放地并进行防护，禁止随意倾倒。切实做好项目水土保持工作。

（三）工程建设中占用和损坏的水土保持设施，须依法按批复的水土保持方案足额交纳水土保持补偿费。

（四）项目建设地点、规模及水土保持措施发生重大变化时，建设单位应及时补充或修改水土保持方案并报我局审批。

（五）项目建设结束后建设单位必须按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，开展水土保持设施自主验收，并报我局备案，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。